                           [image: image1.emf]
             ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 
                    ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 6834060-1,Fax: 210 6834021, E-mail:oakait@otenet.gr
                                                                                                    Mαρούσι,  23/01/2015                                                                                        

                                                                                                Αρ. Πρ.  :    6/308

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ   ΤΗΝ    ΕΠΙΛΟΓΗ    ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΓΙΑ   ΤΗΝ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ    Ο.Α.Κ.Α.    «  ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ  »

        To   κρατικό  N.Π.Ι.Δ.  με την επωνυμία  «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος  Λούης» προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό προκειμένου να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση ανελκυστήρων προσώπων-εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», για δύο έτη, ετήσιου προϋπολογισμού 10.872,00, πλέον ΦΠΑ. Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (2 έτη και 1 έτος παράτασης) 32.616,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

     Ο  διαγωνισμός θα γίνει στις   17 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα  11:30, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών, με σφραγισμένες προσφορές, στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού  Ο.Α.Κ.Α.,  Κηφισίας  37,  Μαρούσι. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα  Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., καθημερινά  εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τη Δευτέρα ,  16-02 -2015 και   ώρα   14:00.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά (www.oaka.com.gr) ή  από  το Τμήμα  Προμηθειών  του   Ο.Α.Κ.Α. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

                                                                        ΠΕΤΡΟΣ   ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                    ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ                                                                             

                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

                                                                               «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  

                                                                                                            Aρ. Διακ.:193
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.
 « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»                                                                                                                                                                                                      

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση ανελκυστήρων στις εγκαταστάσεις του, για δύο έτη, ετήσιου προϋπολογισμού 10.872,00€, πλέον Φ.Π.Α.. Συνολικής εκτιμώμενης αξίας( 2 έτη και 1 της παράτασης), ύψους   32.616,00€, πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  17/02/2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ο.Α.Κ.Α., ενώπιον  επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται καθημερινά,  εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του O.A.K.A, μέχρι τις  16/02/2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.  Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. 

ΓΛΩΣΣΑ

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη  διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Όλες  οι εταιρείες φυσικών και νομικών προσώπων, πλην  της ατομικής-προσωπικής επιχείρησης.

    Το Ο.Α.Κ.Α διατηρεί το δικαίωμα της κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου σε περίπτωση που όλες ανεξαιρέτως οι οικονομικές προσφορές θεωρηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης ασύμφορες ή οι τεχνικές προσφορές των ενδιαφερομένων δεν συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από το Ο.Α.Κ.Α.

   Η αρμόδια επιτροπή  του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της  να ζητήσει από τον συμμετέχοντα – προσφέροντα  επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών , τεχνικών , συγγραφής υποχρεώσεων κ.λ.π.) , αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.
Επίσης δύναται κατά την κρίση της να δεχθεί ως έγκυρα πιστοποιητικά, των οποίων η τυχόν ατέλεια της τυπικής τους μορφής δεν επηρεάζει την ουσία του περιεχόμενου τους (π.χ. παράλειψη εγγραφής του μητρώνυμου σε υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986).
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο ετών,  με δικαίωμα μονομερούς παράτασής της από το Ο.Α.Κ.Α,. έως  έναν  επιπλέον χρόνο,  με τους ίδιους όρους.

                                                                  ΠΕΤΡΟΣ      ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                        ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 

                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ο.Α.Κ.Α.  

                                                                        «ΣΠΥΡΟΣ  ΛΟΥΗΣ»                                                                                                                                                                

Συνημμένο 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η παρούσα αφορά στην συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε όλα τα επιμέρους κτίρια και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος ΟΑΚΑ. Οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες μπορεί να είναι ατόμων ή φορτίων υδραυλικοί ή ηλεκτροκίνητοι διαφόρων εταιριών. Η σύμβαση συντήρησης θα είναι διάρκειας δύο ετών,  με δυνατότητα μονομερούς παράτασης, έως έναν  επιπλέον χρόνο από το Ο.Α.Κ.Α. 

1. Συντήρηση ανελκυστήρων. 


Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά του ΦΕΚ 1797/05 21.Δεκ.2005, ΚΥΑ29362/1957/2005, όπως συμπληρώνονται με τα ΦΕΚ 696/Β’/3.5.2007 και ΦΕΚ 1111/Β’/4.7.2007. Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες  θα  πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραμμα υποχρεωτικής συντήρησης με αριθμό συντηρήσεων όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για δημόσιους χώρους δηλαδή όχι μικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο (ΦΕΚ 1797/05, Άρθρο 4 Παρ.4β(i)) και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούμενες άδειες. Επίσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νομοθεσίας.

Οι υπό συντήρηση ανελκυστήρες είναι αυτοί που αναφέρονται στον πίνακα 1:
(Πίνακας 1) Εγκατεστημένοι ανελκυστήρες Ο.Α.Κ.Α

	ΚΤΙΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	 ΣΤΑΣΕΙΣ
	(Kg) 
	ΤΕΜ
	ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

	ΟΑΚΑ
	Ανελκυστήρας προσώπων
	2
	1.350
	1
	LIFTCO

	
	Ανελκυστήρας προσώπων
	2
	600
	2
	LIFTCO

	
	Ανελκυστήρας εμπορευμάτων
	2
	600
	1
	OTIS

	ΜΠΑΣΚΕΤ
	Ανελκυστήρας προσώπων
	5
	1.000
	1
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας προσώπων
	5
	1.200
	2
	ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

	
	Ανελκυστήρας προσώπων
	4
	1.200
	1
	ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

	ΚΟΛΥΜΒ. ΚΛΕΙΣΤΟ
	Ανελκυστήρας προσώπων Δημοσιογ
	3
	1.000
	1
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας προσώπων Vip
	2
	1.000
	1
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας προσώπων (καταδ/σεις)
	4
	300
	1
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας εστιατορίου
	6
	1000
	1
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας εστιατορίου
	5
	1000
	1
	OTIS

	ΚΟΛΥΜΒ. ΑΝΟΙΚΤΟ
	Ανελκυστήρας προσώπων
	4
	1.000
	1
	OTIS

	ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
	Ανελκυστήρας προσώπων ηλεκτροκιν.

	2
	630
	2
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας προσώπων
	3
	630
	1
	OTIS

	ΠΟΔ/ΜΙΟ
	Ανελκυστήρας προσώπων 
	2
	1.425
	2
	ΠΑΠΠΑΣ

	
	Ανελκυστήρας προσώπων 
	3
	1.050
	2
	ΠΑΠΠΑΣ

	ΤΕΝΙΣ
	Ανελκυστήρας προσώπων
	3
	1.500
	4
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας προσώπων
	2
	1.000
	2
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας προσώπων
	2
	1.600
	2
	OTIS

	
	Ανελκυστήρας εμπορευμάτων
	3
	1.350
	2
	OTIS

	DOPING
	Ανελκυστήρας προσώπων
	3
	1.000
	2
	OTIS


Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης:

· Έλεγχος του φρέατος, των οδηγών και των στηρίξεων τους, τροχαλιών, αντίβαρων, προσκρουστήρων κλπ.

· Έλεγχος του πλαισίου και του ιδίου του θαλάμου, των θυρών και των μηχανισμών τους, των κομβιοδόχων του θαλάμου και εξωτερικά σε κάθε στάση, του φωτισμού, του κουδουνιού κινδύνου, της ενδοεπικοινωνίας κλπ

· Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας (αρπάγες, ρυθμιστές ταχύτητας, διακόπτες κλπ).

· Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως (κινητήρες, τροχαλίες, αυτοματισμοί, αντλίες, δεξαμενές λαδιού κλπ).

· Έλεγχος κυκλωμάτων, μετρήσεις και καθαρισμός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, διακόπτες κλπ.)

· Έλεγχος των συρματόσχοινων ή/και εμβόλων σε όλη τους την διαδρομή για μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά., 

· Έλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων

· Απαραίτητη λίπανση των κινητών εξαρτημάτων.

· Έλεγχος των υδραυλικών συστημάτων (αντλία, σωληνώσεις, υδραυλικά πιστόνια, βαλβίδες, μανόμετρα κλπ) των υδραυλικών ανελκυστήρων.

· Έλεγχος εν γένει της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας του ανελκυστήρα σύμφωνα με την νομοθεσία

· Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων

· Γενικός καθαρισμός του μηχανοστασίου, του φρέατος κλπ, και  απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή άσχετων με τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών.

2. Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων
 O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. να εξασφαλίσει την ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Η αναφορά του φορέα θα παραδίδεται στο Ο.Α.Κ.Α. 

Στα πλαίσια αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και κόστος να εξασφαλίσει τις απαραίτητες επισκέψεις από κατάλληλα πιστοποιημένο φορέα για τον έλεγχο του συνόλου των ανελκυστήρων. Επίσης υποχρεούται βάσει των παρατηρήσεων και ελλείψεων να δώσει αναλυτική τεχνική αναφορά (προδιαγραφές, τεχνική περιγραφή κλπ) των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίζει ο φορέας πιστοποίησης, καθώς και την αντίστοιχη οικονομική προσφορά προς αποκατάσταση. 
3. Αντικατάσταση ανταλλακτικών 

Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) να συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες ανταλλακτικών 1 και 2. 

Στον πίνακα ανταλλακτικών 1 αναγράφεται η εκτιμούμενη ποσότητα των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν εντός  2 ετών. 

Στα πλαίσια της συντήρησης ο ανάδοχος  θα πρέπει  να αντικαθιστά τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που αναφέρονται στον Πίνακα ανταλλακτικών 1 για τα οποία προκύπτει πρόβλημα ή βλάβη.
Η αντικατάσταση θα  πραγματοποιείται με έγγραφη εντολή του υπευθύνου του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , βάσει των τεχνικών δελτίων επίσκεψης θα πραγματοποιείται άμεσα και θα χρεώνεται (κόστος υλικού και εργασίας), σύμφωνα με την τιμή μονάδος του πίνακα ανταλλακτικών 1.

Το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν ετησίως, δεν μπορεί να ξεπερνάει το συνολικό κόστος που καταγράφεται στον πίνακα ανταλλακτικών 1, στην οικονομική προσφορά του αναδόχου διαιρεμένης δια 2.

Ανάλογα με τις πραγματικές βλάβες και τα προβλήματα που θα διαπιστωθούν, ο αριθμός των ανταλλακτικών που θα απαιτηθεί ανά είδος, είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί κατόπιν έγγραφης εντολής του υπευθύνου του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων. Στον πίνακα ανταλλακτικών 2 περιλαμβάνονται τιμές μονάδος ανταλλακτικών, η αντικατάσταση των οποίων θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εισήγησης του υπευθύνου του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων, έγκρισής της με βάση τη διαδικασία προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. και κόστος βάσει της τιμής μονάδας του προαναφερόμενου πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1

	Α/Α
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
	ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ για 2 έτη (ΤΜΧ)
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (€)
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

	1
	Ράουλα αυτόματης πόρτας
	10
	 
	 

	2
	Παπούτσια αυτόματης πόρτας
	5
	 
	 

	3
	Μπράτσο αυτόματης πόρτας
	2
	 
	 

	4
	Encorder αυτόματης πόρτας
	2
	 
	 

	5
	Μοτερ αυτόματης πόρτας OTIS
	1
	 
	 

	6
	Επαφές αυτόματης πόρτας
	8
	 
	 

	7
	Μετασχηματιστής πίνακα τριφασικός
	1
	 
	 

	8
	Ρελέ πίνακα 110V
	3
	 
	 

	9
	Ρελέ ισχύος
	1
	 
	 

	10
	Αυτόματος πίνακα
	1
	 
	 

	11
	Επιτηρητής φάσεων
	1
	 
	 

	12
	Μπαταρία απεγκλωβισμού
	3
	 
	 

	13
	Πουράκια μέτρησης
	8
	 
	 

	14
	Μπουτόν κλήσεων OTIS
	8
	 
	 

	15
	Φωτοκύτταρο αυτόματης πόρτας
	2
	 
	 

	16
	Ρόδες σασί
	5
	 
	 

	17
	Παπούτσι γλύστρας
	8
	 
	 

	18
	Διακόπτης τέρματος
	2
	 
	 

	19
	Τσιμούχα εμβόλου
	2
	 
	 

	20
	Βαλβίδα ανόδου υδραυλικού δοχείου
	2
	 
	 

	21
	Βαλβίδα καθόδου υδραυλικού δοχείου
	2
	 
	 

	22
	Χειραντλία
	1
	 
	 

	23
	Πρεσοστάτης υψηλής υδραυλικού δοχείου
	2
	 
	 

	24
	Πρεσοστάτης χαμηλής υδραυλικού δοχείου
	2
	 
	 

	25
	Μοτέρ υδραυλικού ανελκυστήρα
	1
	 
	 

	26
	Λάδι υδραυλικού ανελκυστήρα (βαρέλι 208lt)
	1
	 
	 

	27
	Τροχαλία Φ 400
	1
	 
	 

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2

	Α/Α
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
	ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ για 2 έτη (ΤΜΧ)
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (€)
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

	1
	Inverter αυτόματης πόρτας
	1
	 
	 

	2
	Κεντρική πλακέτα πίνακα OTIS
	1
	 
	 

	3
	Πίνακας κίνησης υδραυλικού ανελκυστήρα simplex 24KW ηλεκτρονικός
	1
	 
	 

	4
	Πίνακας κίνησης υδραυλικού ανελκυστήρα simplex 16KW ηλεκτρονικός
	1
	 
	 

	5
	Μονάδα ισχύος (δοχείο) υδραυλικού ανελκυστήρα 24 KW
	1
	 
	 

	6
	Θύρα φρεατίου αυτόματη πλήρη οποιασδήποτε διάστασης
	1
	 
	 

	7
	Θύρα θαλάμου αυτόματη πλήρη οποιασδήποτε διάστασης
	1
	 
	 

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
	 


Συνημμένο 2

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η Συντήρηση αφορά χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  μονομερούς παράτασης από το Ο.Α.Κ.Α. για 1 επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους.
Το υπό αναδοχή συνεργείο συντήρησης των ανελκυστήρων θα πρέπει:

· Να παρέχει υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. για τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να προβεί ώστε να ακολουθεί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας για τους ανελκυστήρες του.

· Γενικά θα πρέπει κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό του συντηρητή όσο και έναντι τρίτων. Ως εκ τούτου πρέπει να δηλωθεί, πριν την έναρξη των συντηρήσεων εγγράφως, ο υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας.

· Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη ή απεγκλωβισμό  και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει τηλεφωνική ειδοποίηση από υπάλληλο του Ο.Α.Κ.Α. για βλάβη που παρουσίαστηκε σε ανελκυστήρα από τους παραπάνω, να αποστέλλει δια εξόδων του, εντός (1) ώρας συνεργείο για την επισκευή της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η δαπάνη για τις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται στο τίμημα θεωρούμενη ως εκτελούμενη στα πλαίσια της παρεχόμενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την καλή λειτουργία του ανελκυστήρα. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμούς, καταστροφές κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από το ΟΑΚΑ.

· Στο τίμημα περιλαμβάνεται και η αξία όλων των αναλώσιμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης καθώς και τα ανταλλακτικά του πίνακα 1, όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στη σχετική παράγραφο. Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα για αποκατάσταση βλαβών, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα ανταλλακτικών 2 ή δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα διακήρυξη, το Ο.Α.Κ.Α. θα ειδοποιείται εγγράφως με ταυτόχρονη οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών.  Η αποκατάσταση των βλαβών θα προχωρά κατόπιν έγκρισης από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.  και σύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. 
· Για τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών της τακτικής συντήρησης, ο ανάδοχος θα έρχεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.

· Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την συντήρηση, κατά την κρίση του, ορισμένων από τους ανελκυστήρες, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο και να την ενεργοποιήσει ξανά ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση το μηνιαίο κόστος της συντήρησης, θα προκύπτει από το μηνιαίο κόστος των υπό συντήρηση ανελκυστήρων, όπως προκύπτει από τον προαναφερόμενο πίνακα 1.
· Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης της ποσότητας κατά ± 10% (για περιπτώσεις π.χ. που θα προστεθεί κάποιος νέος ανελκυστήρας ή που κάποιος από τους υφιστάμενους δεν έχει καταμετρηθεί). Η τιμή μονάδας για τους επιπλέον ανελκυστήρες θα καθορίζεται με βάση τον πλησιέστερο σε τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα.

· Με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων θα συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα από την νομοθεσία έντυπα (π.χ. βιβλίο-μητρώο θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, βιβλίο-ημερολόγιο επίσης θεωρημένο, βιβλιάριο συντήρησης θεωρημένο κλπ)  και θα παραδίδεται δελτίο επιθεωρήσεως στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

· Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου δημιουργηθεί κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση της συντηρήσεως ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να συμμορφωθεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του καθώς και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και απολύτως, μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε τρίτους.

Συνημμένο 3

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εκτός από το φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και φάκελος δικαιολογητικών που να περιέχει: 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία  να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
· δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασκούντος ατομική επιχείρηση ή του νομίμου εκπροσώπου κάθε είδους εταιρείας
·  δεν τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

· είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, στους αρμόδιους φορείς (τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να προσκομισθούν  μετά την κατακύρωση των προσφορών και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης).

2. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα  πιστοποιείται η  εγγραφή τους  σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μόνιμο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Ο.Α.Κ.Α.

Υποχρεωτικά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας 

5.Λίστα πελατολογίου με ανάλογου είδους συντηρήσεις σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια (στα οποία βάσει της νομοθεσίας η συχνότητα συντήρησης είναι 2 φορές το μήνα),  καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. Στη λίστα αυτή (όπως και  στις βεβαιώσεις ) θα αναφέρονται με σαφήνεια ο φορέας, ο αριθμός και ο τύπος των συντηρούμενων ανελκυστήρων καθώς και το χρονικό διάστημα 
,της  αντίστοιχης σύμβασης συντήρησης. Οι  συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 70 ανελκυστήρες σε συντήρηση κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. Διαφορετικά θα αποκλείονται και δε θα  αξιολογούνται οι οικονομικές τους προσφορές.
 Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 
6.Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων του αναδόχου, όσο και έναντι τρίτων που επηρεάζονται από τις εν λόγω εργασίες.

7.Έγγραφη δήλωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η  σχετική νομοθεσία και ειδικότερα αυτές του άρθρου 5 της ΚΥΑ29362/1957/2005 δηλαδή: 

α) έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει με την προσφορά του

β)έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και 

γ)διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό, όπως σαφώς ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου αυτού

8.Αντίγραφα των αδειών για τα κινητά συνεργεία συντήρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, για τα συνεργεία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει δηλαδή:

α)ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας

                  β)ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας ή βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εργασίας στο Ο.Α.Κ.Α., τους διαφορετικούς τύπους και τις ιδιαιτερότητες του υπό συντήρηση εξοπλισμού και ότι έχει την δυνατότητα να τον συντηρήσει στο σύνολό του, χωρίς άλλη απαίτηση μεσολάβησης από το Ο.Α.Κ.Α. στις κατασκευάστριες-προμηθεύτριες εταιρίες.

10.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση για όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο της.

11. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν την προμήθεια και χρήση στις εργασίες προληπτικής συντήρησης, αλλά και τις επισκευές κατάλληλων και πιστοποημένων ανταλλακτικών για τους συγκεκριμένους ανελκυστήρες.

12. Έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται και θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα αυτές που ορίζονται στο Άρθρο 6 της συγκεκριμένης ΚΥΑ.
13. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2008 , το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει.
Το Ο.Α.Κ.Α., διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών.

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.  Οι  φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., μέχρι  την ημέρα και ώρα που αναφέρει η προκήρυξη. 

2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που  υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

3.  Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να      περιέχει δύο χωριστούς  υποφακέλους:

         α) Ο πρώτος θα περιέχει τα  δικαιολογητικά  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».Ο φάκελος αυτός  θα περιέχει τα δικαιολογητικά  (Συνημμένο 3), (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 - βλ. προσόντα και δικαιολογητικά).

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
β) Ο δεύτερος  θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου  θα αφορά τα 2 έτη σύμβασης συντήρησης και θα περιλαμβάνει:

· Το κόστος συντήρησης βάσει των προαναφερόμενων απαιτήσεων (συνολικά για τα δύο έτη,  αλλά και μηνιαίο κόστος ανά ανελκυστήρα).

· Τον πίνακα ανταλλακτικών 1 , συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές και το τελικό σύνολο που προκύπτει.

· Τον πίνακα ανταλλακτικών 2, συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές και το τελικό σύνολο που προκύπτει.

Το συνολικό άθροισμα των παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί στην τελική οικονομική αξιολόγηση για την επιλογή του αναδόχου, ως συνολικό οικονομικό τίμημα .

  Η οικονομική προσφορά που αφορά στο κόστος συντήρησης  θα πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται και σε μηνιαίο κόστος για κάθε ανελκυστήρα του πίνακα 1 (το άθροισμα των οποίων πολλαπλασιαζόμενο επί 12 και στη συνέχεια επί 2  θα μας δίνει το συνολικό κόστος συντήρησης για τα δύο έτη)
4. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει της οικονομικής προσφοράς, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο «προσόντα και δικαιολογητικά».
5. Ο φάκελος δικαιολογητικών  και ο οικονομικός φάκελος, θα πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της διακήρυξης και να είναι σαφείς και ευανάγνωστοι.
   Η αρμόδια επιτροπή  του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της  να ζητήσει από τον συμμετέχοντα – προσφέροντα  επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών , τεχνικών , συγγραφής υποχρεώσεων κ.λ.π.) , αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.
Επίσης δύναται κατά την κρίση της να δεχθεί ως έγκυρα πιστοποιητικά των οποίων η τυχόν ατέλεια της τυπικής τους μορφής, δεν επηρεάζει την ουσία του περιεχομένου τους (π.χ. παράλειψη εγγραφής του μητρώνυμου σε υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986).
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
· Το Ο.Α.Κ.Α. θα γνωστοποιήσει εγγράφως το αποτέλεσμα της τελικής    αξιολόγησης  στο συμμετέχοντα, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, καλώντας τον για την υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης.
· Εφόσον ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει εντός 20 ημερών από την ημέρα κλήσης του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το Ο.Α.Κ.Α. θα τον κηρύξει έκπτωτο και θα προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που κατέθεσε τη συμφερότερη  προσφορά.
· Ο Ανάδοχος για την κατάρτιση της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας και όποια άλλα έγγραφα γίνουν απαιτητά από το Ο.Α.Κ.Α.
· Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη  (2) με δυνατότητα μονομερούς παράτασης     από το Ο.Α.Κ.Α. με τους ίδιους όρους,  έως  ένα έτος ακόμη.

· Η τιμολόγηση θα γίνεται μηνιαίως.
· Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής  συμβατικής αξίας.
ΠΕΤΡΟΣ      ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

     ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  Ο.Α.Κ.Α.
      «ΣΠΥΡΟΣ  ΛΟΥΗΣ»
PAGE  
2

