Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ”

Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1 Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι Αθήνα

Τηλ.: 210 6834865, 210 6834522

Εmail: general@oaka.gr, info@oaka.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  		                                                    Μαρούσι,4-4-2025

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 225/28616

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο  25PROC016591441

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση ανελκυστήρων ΑμεΑ στο ΟΑΚΑ  για δύο (2) έτη , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ.28616/06-03-25).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο :

Συντήρηση ανελκυστήρων ΑμεΑ για δύο (2) έτη.

# 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ.

Η παρούσα αφορά στην συντήρηση των ειδικών αναβατορίων για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για 1έτος. Η οικονομική προσφορά θα αφορά το διετές κόστος της συντήρησης.

Η συντήρηση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τα αναβατόρια ΑΜΕΑ. Για τον αριθμό και τις λεπτομέρειες των συντηρήσεων θα  τηρηθούν οι οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, εκτός εάν αλλιώς η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία ορίζει. Ο αριθμός και οι λεπτομέρειες των συντηρήσεων θα πρέπει εγγράφως να δηλωθούν για κάθε ένα από τα  αναβατόρια του πίνακα 2.1 με την κατάθεση της προσφοράς όπως προκύπτουν από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να καταθέσει τα manuals ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο του κατασκευαστή ώστε να στοιχειοθετούνται τα παραπάνω. Ο ανάδοχος θα πρέπει τέλος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Τα υπό συντήρηση αναβατόρια είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 2.1:

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατ’ ελάχιστο να επισκεφθεί τον κάθε ανελκυστήρα ΑΜΕΑ

μια φορά κάθε 2 μήνες και να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση.

Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης:

- Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας

- Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως

- Έλεγχος κυκλωμάτων, μετρήσεις και καθαρισμός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, διακόπτες κλπ.)

- Έλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων

- Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων

- Αποκατάσταση βλαβών.

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών και να επισκεφθεί τον αντίστοιχο ανελκυστήρα για να τον επισκευάσει, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία ή τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης του Ο.Α.Κ.Α.

Για τις έκτακτες επισκέψεις δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση.

1.1 Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος βάση του νόμου και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. να εξασφαλίσει την ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Η αναφορά του φορέα θα παραδίδεται στο Ο.Α.Κ.Α.

Στα πλαίσια αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και κόστος να εξασφαλίσει τις απαραίτητες επισκέψεις από κατάλληλα πιστοποιημένο φορέα για τον έλεγχο του συνόλου των ανελκυστήρων. Επίσης υποχρεούται βάση των παρατηρήσεων να δώσει αναλυτική τεχνική αναφορά (προδιαγραφές, τεχνική περιγραφή κλπ) των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίζει ο φορέας πιστοποίησης, καθώς και την αντίστοιχη οικονομική προσφορά.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει με ποινή αποκλεισμού να υπάρχουν συμπληρωμένοι οι παρακάτω πίνακες:

(Πίνακας 2.1) Εγκατεστημένα αναβατόρια ΑΜΕΑ στο ΟΑΚΑ

| ΚΤΙΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1 ΕΤΟΣ) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Αναβατόριο σκάλας VIMEC V64 | 7 |  |  |
|  | Αναβατόριο σκάλας STAIRISER | 1 |  |  |
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ | Αναβατόριο σκάλας VIMEC V64 | 1 |  |  |
|  | Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης LIFTTECH | 1 |  |  |
| ΚΟΛΥΜΒ. ΚΛΕΙΣΤΟ | Αναβατόριο σκάλας HIRO 350 | 2 |  |  |
|  | Αναβατόριο σκάλας HIRO 320 | 1 |  |  |
|  | Αναβατόριο σκάλας SITES | 1 |  |  |
|  | Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης VIMEC E06 | 1 |  |  |
| ΚΟΛΥΜΒ. ΑΝΟΙΚΤΟ | Αναβατόριο κάθετης ανύψωσης VIMEC E06 | 1 |  |  |
| ΠΟΔ/ΜΙΟ | Αναβατόριο σκάλας NOUR | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ (Α) |  |

(Πίνακας 2.2) Πίνακας βασικών ανταλλακτικών.

| ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ (Ενδεικτικός αριθμός) | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΜΟΤΕΡ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 2 |  |  |
| ΚΟΜΒΙΟ STOP | 4 |  |  |
| ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ | 4 |  |  |
| ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 2 |  |  |
| ΠΛΑΚΕΤΑ | 2 |  |  |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΡΑΜΠΑΣ | 2 |  |  |
| ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ | 6 |  |  |
| ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ | 12 |  |  |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 30 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (Β) |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα παραπάνω ανταλλακτικά είναι τύπου HIRO, VIMEC, LEHNER και θα πρέπει να προσκομιστεί από την αρχή βεβαίωση και των τριών κατασκευαστικών οίκων για την προμήθεια τους.

Σε κάθε περίπτωση που για την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης εξαρτημάτων ή τοποθέτησης υλικών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.2 (πίνακας βασικών ανταλλακτικών), η εργασία θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής του υπεύθυνου του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων και θα κοστολογείται σύμφωνα με το κόστος μονάδος που έχει προσδιορίσει ο ανάδοχος στην οικονομική προσφορά του. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης και ότι άλλο χρειάζεται για να παραδοθούν τα συστήματα σε κανονική λειτουργία.

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2.1 και 2.2 της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου είναι δεσμευτική για όλη την περίοδο σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης ή τοποθέτησης υλικών ή ανταλλακτικών που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.2, θα προηγείται έγγραφη προσφορά από πλευράς συντηρητή και αντίστοιχη ανάλογη έγγραφη έγκριση από το ΟΑΚΑ, χωρίς την οποία δεν μπορεί να προχωρήσει και να τιμολογηθεί καμία εργασία.

# 2.	ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑΜΕΑ

Το υπό αναδοχή συνεργείο συντήρησης των αναβατορίων ΑΜΕΑ θα πρέπει:

- να παρέχει υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. για τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να προβεί ώστε να ακολουθεί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας για τα αναβατόριά του. Ιδιαίτερα όσο αφορά την πιστοποίηση των ανελκυστήρων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει χωρίς επιπλέον κόστος κατάλληλο φορέα πιστοποίησης (δες τεχνική περιγραφή παράγραφος 1.1)

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του αναβατορίου σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης. Η δαπάνη για τις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται στο τίμημα θεωρούμενη ως εκτελούμενη στα πλαίσια της παρεχόμενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την καλή λειτουργία του αναβατορίου. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμούς, καταστροφές κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από το Ο.Α.Κ.Α.

- Για τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών της τακτικής συντήρησης, ο ανάδοχος θα έρχεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων  του Ο.Α.Κ.Α.

- Το συνολικό κόστος της σύμβασης αφορά α) το κόστος συντήρησης (Α) και για το σύνολο των ανελκυστήρων του πίνακα 2.1. και β) το κόστος των ανταλλακτικών (Β) του πίνακα 2.2. Το συνολικό κόστος προκύπτει από τον τύπο Α+Β.

Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά δίμηνο.

Η τιμολόγηση για την προληπτική συντήρηση θα γίνεται ανά 2 μήνες και το κόστος θα αντιστοιχεί στους ανελκυστήρες που συντηρήθηκαν και το αντίστοιχο συνολικό κόστος του πίνακα 2.1 διαιρεμένο δια 6.

Η τιμολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται ξεχωριστά ανάλογα με την χρήση.

- Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την συντήρηση, κατά την κρίση του, ορισμένων από τους ανελκυστήρες, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο και να την ενεργοποιήσει ξανά ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση το μηνιαίο κόστος της συντήρησης, θα προκύπτει από το μηνιαίο κόστος των υπό συντήρηση ανελκυστήρων, όπως προκύπτει από τον προαναφερόμενο πίνακα 2.1.

- Με την τακτική συντήρηση των αναβατορίων θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται δελτίο επιθεωρήσεως στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

- Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά δημιουργηθεί κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση της συντηρήσεως ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να συμμορφωθεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη.

- Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του καθώς και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και απολύτως, μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε τρίτους.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- Το  άρθρ. 27 Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Την Κ.Υ.Α. 52445/2023 με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο  για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετα την 1/6/2024.

- Το υπηρεσιακό σημείωμα 225 /28616/06-03-25 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   του ΟΑΚΑ.

- Τον ΑΔΑ  ΨΘΗΜ469Η3Π-ΩΕ4  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της  επισκευής   ανέρχεται στο ποσό των δέκα εφτά  χιλιάδων   ευρώ (17.000,00€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 14/04/2025 και ώρα 14:00μμ . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης: 226/28616. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη   εργάσιμη 15/04/2025  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα 10.00πμ.

Για την υπογραφή της Σύμβασης και την  πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών .

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών και 4% επί της προμήθειας .

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

- Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ύψους 340,00€

Οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά πρέπει πρώτα να επισκεφτούν το χώρο κατόπιν ραντεβού με το υπεύθυνο στο τηλέφωνο 210 6834762 κον Μεταξά Γρηγόρη

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: έξι μήνες .

Διάρκεια Σύμβασης:  δύο  έτη

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των υπηρεσιών συντήρησης Ανελκυστήρων ΑμεΑ   στο  τηλ. 210  6868450  Κος  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ      .

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ